NPT 001 parte 2– PROJETO TÉCNICO E MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E A DESASTRE

ANEXO A
MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ / MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES / Folha 1/2
1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO
Logradouro Público: Nº Complemento:
Bairro: Município: UF:
Proprietário/responsável pelo uso:
CNPJ/CPF: Fone:( )
Responsável técnico:
N° do Registro: Fone: ( )

Área(m²)	Existente:	A construir:	Total:

Altura(m):	N° de pavimentos:	Ocupação do subsolo:

Uso, divisão e descrição:	Risco: / Carga de incêndio:

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante: concreto aço madeira outros:

Estrutura de sustentação da cobertura: concreto aço madeira outros:

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Item	Observações

Controle de materiais de acabamento
Saídas de emergência
Iluminação de emergência
Sinalização de emergência
Extintores
Brigada de incêndio
Outros (especificar)

4. RISCOS ESPECÍFICOS

Item	Quantitativo

Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis
Gás liquefeito de petróleo
Armazenamento de produtos perigosos
Fogos de artifício
Vaso sob pressão(caldeira)
Outros(especificar)

5. DIMENSIONAMENTO DA POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Item	Quantitativo

Tipos de escada

População

Demonstrativo de cálculo (se necessário) / ________________________________________________ __________________________________________________ / Responsável técnico Proprietário ou responsável pelo uso

NPT 001 parte 2– PROJETO TÉCNICO E MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E A DESASTRE

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO / Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações: / a. Possui área total construída menor que 1500 m² para risco leve e 1000 m² para risco moderado ou elevado; / b. Possui altura igual ou inferior a 9 metros quando for risco leve; / c. Possui altura igual ou inferior a 6 metros quanto risco moderado ou elevado; / d. Não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento; / e. Não comercializar ou armazenar volume superior a 250L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível; / f. Não armazenar volume superior a 190 KG(cento e noventa quilogramas) de GLP. / 7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA / Declaro que as saídas de emergência se encontram de acordo com o constante na NPT-11 – Saídas de emergência. / 8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO / Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT-21 – Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se no prazo de validade e inspeção em dia.

Agente extintor	Quantitativo/ capacidade extintora

Carga d’agua
Carga de espuma mecânica
Carga de dióxido de carbono (CO2)
Carga de pó BC
Carga de pó ABC
Outros (especificar)

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA / Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT-20 – Sinalização de emergência.

Tipo de sinalização/código da placa	Quantitativo

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO(Se houver) / Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto na NPT 10- Controle de material de acabamento e revestimento.

Finalidade do material	Classe dos materiais empregados
Piso
Parede e divisória
Teto e forro

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 18 – Iluminação de emergência. / 12. AVALIAÇÃO DO USO DO GLP (Se houver) / Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 28 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GPL no interior da edificação. / 13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS / Declaro estar ciente de o Corpo de Bombeiros pode a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos. / Declaro estar ciente de que não dever ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas. / O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis. / __________________________________________ ________________________________________________ / Responsável técnico Proprietário ou responsável pelo uso / Folha 2/2